Информация по делу

5№

№

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Омск         11 августа 2020 года

Ленинский районный суд г. Омска в составе:

председательствующего судьи Кирьяш А.В.

при подготовке и организации судебного процесса помощником судьи ФИО2,

при секретаре судебного заседания ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ленинского административного округа города Омска, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Бюджетному образовательному учреждению г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №», департаменту образования Администрации г. Омска о возложении обязанности устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ленинского административного округа г. Омска обратился в Ленинский районный суд г. Омска с вышеназванным иском, указав в обоснование своих исковых требований, что прокуратурой Ленинского административного округа г. Омска проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства с участием специалиста Управления Роспотребнадзора по Омской области деятельности юридического лица БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №», в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно стены помещений БОУ г. Омска «СОШ №» имеют трещины, деформации-дефекты штукатурки в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в коридоре перед раздевалками в спортивном зале на потолке грибок в виде черного налета и следы протекания кровли; в лестничном пролете на 3-м этаже у кабинета № над окном трещина штукатурки; у входа в кабинет № на 3 этаже и при выходе на лестничный пролет штукатурка со стен на потолке частично отпадает, видны следы протекания кровли и грибок на потолке; в овощном цехе на 1-м этаже у лифта цементный пол имеет неровности в виде выбоин (в нарушение п. 4.28, 4.29 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ -10); -не обеспечено соблюдение норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. В БОУ г. Омска «СОШ №» обучается 690 детей, в 1 смену обучается 471 ребенок, из них 252 мальчика и 219 девочек. На момент осмотра функционируют 4 туалета из 6-ти: 2 для девочек и 2 для мальчиков. Для девочек в рабочем состоянии 1 унитаз из 10-ти имеющихся, для мальчиков 8 унитазов из 10-ти; частично санитарно-техническое оборудование (унитазы) имеют трещины и сколы. В туалете для мальчиков из 4-ех писюаров функционируют 2, у 2-ух писюаров не работает подача воды для слива (отсутствует кран) (в нарушение п. 4.25 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10); не проводится своевременная замена перегоревших ламп в коридорных переходах на 1-ом и 3-м этажах, в коридоре у раздевалки для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, у кабинета № в коридоре на 3-м этаже (п. 7.2.9 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10); в помещении учреждения не обеспечивается уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями - отсутствует лампа в умывальной комнате, в туалете у мальчиков на 2 этаже, в раздевалке для детей на 1-м этаже, в коридоре при раздевалке в спортивный зал, на пищеблоке в моечной кухонной посуды (п. 5.2.1 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10); гардероб не оснащен достаточным количеством ячеек для обуви. Имеется 1 ячейка на 20 пар при обучающихся 471 в первую смену (п. 4.5 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-10); на пищеблоке санитарно-техническое состояние помещений моечной, кухонной и столовой посуды неудовлетворительное: стены помещений имеют дефекты штукатурки в виде деформаций и трещины, на потолке в моечной кухонной посуды темные разводы вследствие протекания кровли, пол в цехе первичной обработки овощей у лифта имеет дефект в виде выбоины, линолеум в моечной столовой посуды местами разорван (в нарушение п. 4.28, п. 4.29 СанПин 10); отсутствуют светильники во влажном защитном исполнении в моечной кухонной посуды, в горячем цехе, в складском помещении (в нарушение п. 3.7 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-08); не обеспечен централизованный вывод отходов при заполнении контейнеров не более чем на 2/3 объема. Контейнер переполнен, мусор частично падает на площадку (в нарушение п. 2.13 СанПин 2.ДД.ММ.ГГГГ-08, п. 12.1 СанПин 10). Кроме того, прокуратурой округа совместно с ИП «ФИО4», осуществляющим деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, и предоставление технических консультаций в этих областях, проведен визуальный осмотр здания БОУ <адрес> «СОШ №», по результатам которого установлено следующее: в несущих стенах здания имеются трещины с шириной раскрытия 1-5 мм.; снижена надежность опирания отдельных оконных перемычек; отслоение штукатурного слоя с потолка лестничных клеток; в крыше здания крупные повреждения штукатурки, что влечет за собой протекание воды в помещении 3 этажа; на чердаке разрушение вентиляции; наличие множества дефектов деревянных конструкций; крыша здания нуждается в капитальном ремонте; в подвале отдельные протечки из коммуникаций, увлажнение стен подвала, кирпичной кладки цоколя; разрушение штукатурного слоя подвала цоколя. Непринятие БОУ <адрес> «СОШ №» и департаментом образования Администрации <адрес> мер к устранению вышеуказанных нарушений не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, нарушает конституционное право на получение доступного и бесплатного образования, создает угрозу жизни и здоровью находящихся в здании участников образовательного процесса. Просит суд обязать БОУ <адрес> «СОШ №» в здании, расположенном по адресу: <адрес> устранить нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства, а именно: устранить дефекты штукатурки в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в коридоре перед раздевалками в спортивном зале устранить на потолке грибок в виде черного налета и следы протекания кровли; устранить в лестничном пролете на 3-м этаже у кабинета № над окном трещины штукатурки; устранить процесс отпадания штукатурки у входа в кабинет № на 3 этаже и при выходе на лестничный пролет; устранить следы протекания кровли и грибок на потолке; устранить выбоины в цементном полу в овощном цехе на 1-м этаже у лифта; обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков; обеспечить функционирование в туалете для мальчиков 4-ех писюаров; обеспечить замену перегоревших ламп в коридорных переходах на 1-ом и 3-м этажах, в коридоре у раздевалки для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, у кабинета № в коридоре на 3-м этаже; обеспечить в помещениях учреждения уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями - обеспечить наличие лампы в умывальной комнате, в туалете у мальчиков на 2 этаже, в раздевалке для детей на 1-м этаже, в коридоре при раздевалке в спортивный зал, на пищеблоке в моечной кухонной посуды; обеспечить достаточное наличие ячеек для обуви в гардеробе; обеспечить удовлетворительное состояние помещений моечной, кухонной и столовой посуды; устранить дефекты штукатурки на стенах помещений, устранить темные разводы на потолке в моечной кухонной посуды, устранить выбоины в полу в цехе первичной обработки овощей у лифта, восстановить целостность линолеума в моечной столовой посуды; обеспечить наличие светильников во влажном защитном исполнении в моечной кухонной посуды, в горячем цехе, в складском помещении; обеспечить централизованный вывод отходов при заполнении контейнеров не более чем на 2/3 объема; устранить трещины в несущих стенах здания; обеспечить надежность опирания отдельных оконных перемычек; устранить отслоение штукатурного слоя с потолка лестничных клеток; устранить в крыше здания крупные повреждения штукатурки; обеспечит восстановление вентиляции на чердаке; устранить дефекты деревянных конструкций на крыше; обеспечить проведение капитального ремонта крыши; устранить протечки из коммуникаций в подвале; устранить разрушение штукатурного слоя подвала цоколя; провести техническое обследование состояния зданий и сооружений БОУ <адрес> «СОШ №» с привлечением специализированной организации. Обязать департамент образования Администрации <адрес> осуществить финансирование устранения дефектов штукатурки в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, устранения на потолке грибка в виде черного налета и следов протекания кровли в коридоре перед раздевалками в спортивном зале; устранения в лестничном пролете на 3-м этаже у кабинета № над окном трещины штукатурки; устранения процесса отпадания штукатурки у входа в кабинет № на 3 этаже и при выходе на лестничный пролет; устранения следов протекания кровли и грибка на потолке; устранения выбоины в цементном полу в овощном цехе на 1-м этаже у лифта; обеспечения соблюдения норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков; обеспечения функционирования в туалете для мальчиков 4-ех писюаров; обеспечения замены перегоревших ламп в коридорных переходах на 1-ом и 3-м этажах, в коридоре у раздевалки для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, у кабинета № в коридоре на 3-м этаже; обеспечения в помещении учреждения уровня искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями - обеспечения наличия лампы в умывальной комнате, в туалете у мальчиков на 2 этаже, в раздевалке для детей на 1-м этаже, в коридоре при раздевалке в спортивный зал, на пищеблоке в моечной кухонной посуды; обеспечения достаточного наличия ячеек для обуви в гардеробе; обеспечения удовлетворительного состояния помещений моечной, кухонной и столовой посуды; устранения дефектов штукатурки на стенах помещений, устранения выбоин в полу в цехе первичной обработки овощей у лифта, восстановления целостности линолеума в моечной столовой посуды; обеспечения наличия светильников во влажном защитном исполнении в моечной кухонной посуды, в горячем цехе, в складском помещении; обеспечения централизованного вывода отходов при заполнении контейнеров не более чем на 2/3 объема; устранения трещин в несущих стенах здания; обеспечения надежности опирания отдельных оконных перемычек; устранения отслоения штукатурного слоя с потолка лестничных клеток; устранения в крыше здания крупных повреждений штукатурки; обеспечения восстановления вентиляции на чердаке; устранения дефектов деревянных конструкций на крыше; обеспечения проведения капитального ремонта крыши; устранения протечки из коммуникаций в подвале; устранения разрушения штукатурного слоя подвала цоколя; проведения технического обследования состояния зданий и сооружений БОУ <адрес> «СОШ №» с привлечением специализированной организации. Взыскать с ответчика БОУ <адрес> «СОШ №» государственную пошлину.

В судебном заседании помощник прокурора Ленинского АО <адрес> ФИО5 исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, указанным в иске, полагала имеются основания для удовлетворения требований в полном объеме., просила установить разумный срок для устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства для ответчика.

Представитель ответчика БОУ <адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» директор ФИО6 подтвердил факт наличия указанных истцом нарушений, пояснив, что нарушения не устранены из-за отсутствия должного финансирования и отсутствие денежных средств у учебного учреждения, большую часть нарушений в предписании БОУ <адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» за счет собственных средств не исполнима, исковые требования предъявляемые прокурором признал, не возражал против их удовлетворения, указывая, что со стороны учебного учреждения, предпринимаются шаги для выполнения вынесенного предписания, просил предоставить время для устранения недостатков со сроком до ДД.ММ.ГГГГ.

Ответчик департамент образования администрации г. Омска извещен надлежащим образом, представителя в судебное заседание не направил, возражений относительно заявленных требований не представил.

Согласно ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих деле, и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки не уважительными. Неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве дела и иных процессуальных прав, поэтому не является преградой для рассмотрения судом дела по существу. В условиях предоставления законом равного объема процессуальных прав неявку лиц, перечисленных в ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание, нельзя расценивать как нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. В силу требований ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность уведомления о наличии уважительных причин отсутствия в судебном заседании и подтверждение причины отсутствия возлагается на не явившееся лицо в судебное заседание. В соответствии со ст. 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при неисполнении процессуальных обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. В данном случае, ответчик в лице департамента образования Администрации города Омска своего представителя не направил, об уважительности причин неявки суду не сообщил, об отложении дела слушанием не просил. Таким образом, ответчик самостоятельно отказался от осуществления процессуальных прав, и, зная о наличии судебного спора, уклонился от предоставления доказательств по делу. Учитывая указанные обстоятельства в своей совокупности, а также то, что предмет и основание иска остались неизменными, размер исковых требований не увеличен, судом вынесено определение о рассмотрении дела по существу в отсутствие не явившихся сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Проверив и изучив материалы дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 59-61 ГПК РФ, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему.

Конституция РФ гарантирует судебную защиту прав и свобод каждому гражданину (ст. 46) в соответствии с положением ст. 8 Всеобщей декларации прав и свобод человека, устанавливающей право каждого человека на эффективное восстановление прав компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ предусмотрены способы защиты субъективных гражданских прав и охраняемых законом интересов, которые осуществляются в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии со ст. 3 ГПК РФ: «Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов».

В соответствии с требованиями ст. 12, 35, 39, 55-57 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами по представлению доказательств и участию в их исследовании. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

На основании ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании Постановления Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Согласно ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя, в том числе организацию и проведение проверок выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями их уполномоченными представителями и гражданами требований санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор; применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер по пресечению выявленных нарушений требований санитарного законодательства и (или) устранению последствий таких нарушений, выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства, и привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения; выдачу предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; систематическое наблюдение за исполнением требований санитарного законодательства, анализ и прогнозирование состояния исполнения требований санитарного законодательства при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

На основании ст. 120 Гражданского кодекса РФ учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.

Частью 1 ст. 22 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) предусмотрено, что образовательная организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций (пункт 1). Образовательная организация в зависимости от того, кем она создана, является государственной, муниципальной или частной (пункт 4). Муниципальной образовательной организацией является образовательная организация, созданная муниципальным образованием (муниципальным районом или городским округом) (пункт 6).

Согласно п. 2, 15, 16 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации; создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 того же Федерального закона предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации (ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

В силу ч. 4 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Из материалов дела следует, что на основании Устава Бюджетное образовательное учреждение <адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» обладает статусом общеобразовательного учреждения и имеет право осуществлять образовательную деятельность, является самостоятельным юридическим лицом.

В соответствии с п. 1.3. Устава, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, учредителем Бюджетного образовательного учреждения <адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» является муниципальное образование городской округ <адрес>. Функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации <адрес>.

Судом установлено, что по результатам проведенной прокуратурой округа проверки Бюджетного образовательного учреждения <адрес> «Средняя общеобразовательная школа №» с участием специалиста Управления Роспотрбнадзора по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ установлены нарушения обязательных требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от ДД.ММ.ГГГГ №52-ФЗ ст. 11, ст.28,ст.39 ч. 3», а именно: стены помещений БОУ <адрес> «СОШ №» имеют трещины, деформации-дефекты штукатурки в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в коридоре перед раздевалками в спортивном зале на потолке грибок в виде черного налета и следы протекания кровли; в лестничном пролете на 3-м этаже у кабинета № над окном трещина штукатурки; у входа в кабинет № на 3 этаже и при выходе на лестничный пролет штукатурка со стен на потолке частично отпадает, видны следы протекания кровли и грибок на потолке; в овощном цехе на 1-м этаже у лифта цементный пол имеет неровности в виде выбоин (в нарушение п. 4.28, 4.29 СанПин 2.4.2.2821 -10); не обеспечено соблюдение норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. В БОУ <адрес> «СОШ №» обучается 690 детей, в 1 смену обучается 471 ребенок, из них 252 мальчика и 219 девочек. На момент осмотра функционируют 4 туалета из 6-ти: 2 для девочек и 2 для мальчиков. Для девочек в рабочем состоянии 1 унитаз из 10-ти имеющихся, для мальчиков 8 унитазов из 10-ти.; частично санитарно-техническое оборудование (унитазы) имеют трещины и сколы. В туалете для мальчиков из 4-ех писюаров функционируют 2, у 2-ух писюаров не работает подача воды для слива (отсутствует кран) (в нарушение п. 4.25 СанПин 2.4.2.2821-10); не проводится своевременная замена перегоревших ламп в коридорных переходах на 1-ом и 3-м этажах, в коридоре у раздевалки для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, у кабинета № в коридоре на 3-м этаже (п. 7.2.9 СанПин 2.4.2.2821-10); в помещении учреждения не обеспечивается уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями - отсутствует лампа в умывальной комнате, в туалете у мальчиков на 2 этаже, в раздевалке для детей на 1-м этаже, в коридоре при раздевалке в спортивный зал, на пищеблоке в моечной кухонной посуды (п. 5.2.1 СанПин 2.4.2.2821-10); гардероб не оснащен достаточным количеством ячеек для обуви. Имеется 1 ячейка на 20 пар при обучающихся 471 в первую смену (п. 4.5 СанПин 2.4.2.2821-10); на пищеблоке санитарно-техническое состояние помещений моечной, кухонной и столовой посуды неудовлетворительное: стены помещений имеют дефекты штукатурки в виде деформаций и трещины, на потолке в моечной кухонной посуды темные разводы вследствие протекания кровли, пол в цехе первичной обработки овощей у лифта имеет дефект в виде выбоины, линолеум в моечной столовой посуды местами разорван (в нарушение п. 4.28, п. 4.29 СанПин 10); отсутствуют светильники во влажном защитном исполнении в моечной кухонной посуды, в горячем цехе, в складском помещении (в нарушение п. 3.7 СанПин 2.4.5.2409-08); не обеспечен централизованный вывод отходов при заполнении контейнеров не более чем на 2/3 объема. Контейнер переполнен, мусор частично падает на площадку (в нарушение п. 2.13 СанПин 2.4.5.2409-08, п. 12.1 СанПин 10).

В ст. 28 и ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения (состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности) обеспечивается посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения, контроля за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Обращаясь в суд с настоящим иском Прокурор Ленинского АО г. Омска указывает, что Бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности серия № от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>

В силу ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии с п.п. 4.25, 4,28, 4.29, 7.2.9, 5.2.1, 4.5, 12.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

4.25. На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного обучающегося.

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек.

В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением.

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения.

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз.

Для обучающихся основного общего и среднего общего образования во вновь строящихся зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность предусматривают комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 м2. Их оборудуют биде или поддоном с гибким шлангом, унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды.

Для ранее построенных зданий общеобразовательных организаций рекомендуется оборудовать кабины личной гигиены в туалетных комнатах.

4.28. Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой.

Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

4.5. При проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками.

В учреждениях, расположенных в сельской местности, с количеством обучающихся в одном классе не более 10 человек допускается устраивать гардеробы (вешалки или шкафчики) в учебных помещениях, при условии соблюдения нормы площади учебного помещения на 1 обучающегося.

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

7.2.9. Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света.

12.1. Территория общеобразовательной организации должна содержаться в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. В жаркую, сухую погоду поверхности площадок и травяной покров рекомендуется поливать за 20 минут до начала прогулки и спортивных занятий. Зимой - площадки и пешеходные дорожки отчищать от снега и льда.

В соответствии с п.п. п. 3.7, 2.13 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от от 23.07.2008 N 45 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":

2.13. Должен быть обеспечен централизованный вывоз отходов и обработка контейнеров при заполнении их не более чем на 2/3 объема. Сжигание мусора не допускается.

3.7. Для искусственного освещения применяют светильники во влагопылезащитном исполнении. Светильники не размещают над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Кроме того, прокуратурой округа совместно с ИП «ФИО4», осуществляющим деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, и предоставление технических консультаций в этих областях, проведен визуальный осмотр здания БОУ г. Омска «СОШ №», по результатам которого установлено, что в несущих стенах здания имеются трещины с шириной раскрытия 1-5 мм.; снижена надежность опирания отдельных оконных перемычек; отслоение штукатурного слоя с потолка лестничных клеток; в крыше здания крупные повреждения штукатурки, что влечет за собой протекание воды в помещении 3 этажа; на чердаке разрушение вентиляции; наличие множества дефектов деревянных конструкций; крыша здания нуждается в капитальном ремонте; в подвале отдельные протечки из коммуникаций, увлажнение стен подвала, кирпичной кладки цоколя; разрушение штукатурного слоя подвала цоколя.

Несмотря на то, что здание образовательной организации введено в эксплуатацию в 1962 году и в ходе настоящей проверки обнаружены дефекты, повреждения и деформации, возникшие в процессе технического обслуживания здания, инструментальное обследование технического состоянии здания не проводилось.

Непринятие БОУ г. Омска «СОШ №» и департаментом образования Администрации г. Омска мер к устранению вышеуказанных нарушений не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, нарушает конституционное право на получение доступного и бесплатного образования, создает угрозу жизни и здоровью находящихся в здании участников образовательного процесса.

Учитывая изложенное, суд признает установленным, что в деятельности Бюджетного образовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» допущены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем права и интересы воспитанников образовательного учреждения подлежат защите.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют оботсутствии надлежащего контроля со стороны руководства образовательногоучреждения за соблюдением работниками учреждения требованийфедерального санитарно-эпидемиологического законодательства,законодательства об образовании, что также свидетельствуют о нарушенииправ детей на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.

В связи с выявленным нарушением директору БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» вынесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, в том числе санитарно-эпидемиологического.

Из пояснений представителя БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» устранить вышеуказанное нарушение федерального законодательства учреждением не представляется возможным ввиду отсутствия денежных средств.

Из материалов дела следует, что направлялись служебные письма в адрес департамента образования Администрации г. Омска о выделении финансирования на устранение указных нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что руководством БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» не осуществляется комплекс мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся школы. При этом, отсутствие финансирования не может быть признано уважительной причиной несоблюдения законодательства о несовершеннолетних, возложенных на ответчика законом, и не является основанием для не исполнения всех зависящих от него мер по их соблюдению.

В силу положений статьи 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать те обстоятельства на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений по иску. Судом разъяснены сторонам, какие обстоятельства, и какой стороне надлежит их доказывать, и каковы последствия не предоставления этих доказательств (ст. 12 ГПК РФ), доказательств в опровержение доводов истца ответчиком не представлено.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд полагает необходимым исковые требования прокурора ЛАО г. Омска о возложении на БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» обязанности устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в здании по адресу: <адрес>

В силу требований закона образовательное учреждение должно принимать все меры для надлежащего исполнения правовых обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требуете от него по характеру и условиям осуществляемой деятельности.

Право на образование, а также гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях закреплены в ст. 43 Конституции РФ.

Реализация права на образование осуществляется в соответствии с федеральными законами, распределяющими в числе прочего полномочия публично-правовых образований в сфере предоставления общедоступного и бесплатного общего образования.

Согласно ст. 5 Закона об образовании реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем создания федеральными государственными органами, органами госвласти субъектов РФ и ОМСУ соответствующих социально-экономических условий для его получения.

Конституционный Суд РФ отметил, что существенным элементом создания таких социально-экономических условий является обеспечение территориальной доступности образовательных организаций, предоставляющих общее (начальное, основное, среднее) образование, тем более что использование при его получении дистанционных образовательных технологий с применением информационно-телекоммуникационных сетей не носит массового характера и по крайней мере в настоящее время не может заменить обычный учебный процесс, предполагающий непосредственное взаимодействие обучающихся и педагогов.

В соответствии со ст. 67 Закона об образовании правила приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация.

Тем самым определяющим фактором в правовом регулировании отношений по поводу приема в муниципальную школу являются интересы ребенка с учетом возможности приема в выбранную им школу и необходимости обеспечения ее территориальной доступности.

При этом дети, проживающие на территории того МО, в котором отсутствуют соответствующие школы, или на межмуниципальной территории, не должны находиться в заведомо худшем положении по сравнению со своими сверстниками, проживающими в непосредственной близости от школ.

В связи с чем, в случае недостаточности средств учреждения либо в бюджете муниципального района (городского округа), отсутствие технической возможности обеспечения площади учебных кабинетов, на основании норм, недопустимо ограничение приема в государственные и муниципальные образовательные организации на обучение, а следовательно и возложении обязанности по исполнению требования соблюдения норм площади по наполняемости во всех классах с 1 по 4, исходя из фактической площади учебных кабинетов.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать во взаимосвязи с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В остальной части ответчиками возражений по существу иска не представлено, обстоятельств, влекущих принятие решения об отказе в иске, не установлено, суд принимает решение о частично удовлетворении исковых требований прокурора и наличии оснований для признания незаконным бездействия Бюджетного образовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № с углубленным изучением отдельных предметов» и возложения обязанности устранить выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В соответствии со ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может установить в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено (ч. 2 ст. 206 ГПК РФ).

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 7 разъяснено, что при установлении указанного срок суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Поскольку прокурор не установил срок для исполнения решения, суд считает необходимым по собственной инициативе установить этот срок.

С учетом заявленного истцом требования об установлении срока, отсутствия возражений со стороны ответчика относительно заявленного истцом срока, принимая во внимание характер выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и их количество, совершение руководством образовательного учреждения действий, направленных на устранение нарушений, указанных в выданном надзорным органом предписании, с учетом периода действия учебного хода, суд полагает возможным установить срок исполнения решения суда до ДД.ММ.ГГГГ.

Поскольку прокурор освобождён от уплаты государственной пошлины, согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Суд полагает необходимым на основании ч. 1 ст. 103, ст. 333.19 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменить взыскать с ответчика БОУ <адрес> «Средняя общеобразовательная школа №»в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 300,00 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора Ленинского административного округа города Омска, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Бюджетному образовательному учреждению г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №», Департаменту образования Администрации г. Омска о возложении обязанности устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства удовлетворить.

Обязать Бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №» расположенное по адресу: <адрес> устранить в срок до ДД.ММ.ГГГГ нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства,а именно: устранить дефекты штукатурки в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, в коридоре перед раздевалками в спортивном зале устранить на потолке грибок в виде черного налета и следы протекания кровли; устранить в лестничном пролете на 3-м этаже у кабинета № над окном трещины штукатурки; устранить процесс отпадания штукатурки у входа в кабинет № на 3 этаже и при выходе на лестничный пролет; устранить следы протекания кровли и грибок на потолке; устранить выбоины в цементном полу в овощном цехе на 1-м этаже у лифта; обеспечить соблюдение норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков; обеспечить функционирование в туалете для мальчиков 4-ех писюаров; обеспечить замену перегоревших ламп в коридорных переходах на 1-ом и 3-м этажах, в коридоре у раздевалки для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, у кабинета № в коридоре на 3-м этаже; обеспечить в помещениях учреждения уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями - обеспечить наличие лампы в умывальной комнате, в туалете у мальчиков на 2 этаже, в раздевалке для детей на 1-м этаже, в коридоре при раздевалке в спортивный зал, на пищеблоке в моечной кухонной посуды; обеспечить достаточное наличие ячеек для обуви в гардеробе; обеспечить удовлетворительное состояние помещений моечной, кухонной и столовой посуды; устранить дефекты штукатурки на стенах помещений, устранить темные разводы на потолке в моечной кухонной посуды, устранить выбоины в полу в цехе первичной обработки овощей у лифта, восстановить целостность линолеума в моечной столовой посуды; обеспечить наличие светильников во влажном защитном исполнении в моечной кухонной посуды, в горячем цехе, в складском помещении; обеспечить централизованный вывод отходов при заполнении контейнеров не более чем на 2/3 объема; устранить трещины в несущих стенах здания; обеспечить надежность опирания отдельных оконных перемычек; устранить отслоение штукатурного слоя с потолка лестничных клеток; устранить в крыше здания крупные повреждения штукатурки; обеспечит восстановление вентиляции на чердаке; устранить дефекты деревянных конструкций на крыше; обеспечить проведение капитального ремонта крыши; устранить протечки из коммуникаций в подвале; устранить разрушение штукатурного слоя подвала цоколя; провести техническое обследование состояния зданий и сооружений БОУ г. Омска «СОШ №» с привлечением специализированной организации.

Обязать департамент образования Администрации г. Омска осуществить финансирование устранения дефектов штукатурки в спортивном зале, в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, устранения на потолке грибка в виде черного налета и следов протекания кровли в коридоре перед раздевалками в спортивном зале; устранения в лестничном пролете на 3-м этаже у кабинета № над окном трещины штукатурки; устранения процесса отпадания штукатурки у входа в кабинет № на 3 этаже и при выходе на лестничный пролет; устранения следов протекания кровли и грибка на потолке; устранения выбоины в цементном полу в овощном цехе на 1-м этаже у лифта; обеспечения соблюдения норм по количеству санитарных приборов из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек и 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков; обеспечения функционирования в туалете для мальчиков 4-ех писюаров; обеспечения замены перегоревших ламп в коридорных переходах на 1-ом и 3-м этажах, в коридоре у раздевалки для мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, у кабинета № в коридоре на 3-м этаже; обеспечения в помещении учреждения уровня искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями - обеспечения наличия лампы в умывальной комнате, в туалете у мальчиков на 2 этаже, в раздевалке для детей на 1-м этаже, в коридоре при раздевалке в спортивный зал, на пищеблоке в моечной кухонной посуды; обеспечения достаточного наличия ячеек для обуви в гардеробе; обеспечения удовлетворительного состояния помещений моечной, кухонной и столовой посуды; устранения дефектов штукатурки на стенах помещений, устранения выбоин в полу в цехе первичной обработки овощей у лифта, восстановления целостности линолеума в моечной столовой посуды; обеспечения наличия светильников во влажном защитном исполнении в моечной кухонной посуды, в горячем цехе, в складском помещении; обеспечения централизованного вывода отходов при заполнении контейнеров не более чем на 2/3 объема; устранения трещин в несущих стенах здания; обеспечения надежности опирания отдельных оконных перемычек; устранения отслоения штукатурного слоя с потолка лестничных клеток; устранения в крыше здания крупных повреждений штукатурки; обеспечения восстановления вентиляции на чердаке; устранения дефектов деревянных конструкций на крыше; обеспечения проведения капитального ремонта крыши; устранения протечки из коммуникаций в подвале; устранения разрушения штукатурного слоя подвала цоколя; проведения технического обследования состояния зданий и сооружений БОУ г. Омска «СОШ №» с привлечением специализированной организации.

Взыскать с Бюджетного образовательного учреждения г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №»государственную пошлину в бюджет г. Омска в размере 300,00 рублей.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд в течение месяца через Ленинский районный суд г. Омска. Апелляционная жалоба не может содержать требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанной жалобе, что эти доказательства невозможно было представить в суд первой инстанции.

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постановления до дня его вступления в законную силу.

| Судья | А.В.Кирьяш |
| --- | --- |

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

| Судья | А.В.Кирьяш |
| --- | --- |